## Slide 1: 大安高工電機科 綜合活動課程 單元一 室內配線設計 主講人:張益華老師

## Slide 2: 認識器具-手捺開關
利用手指觸按，放開後無法復歸，用以控制永久性電路的啟閉。

## Slide 3: 手捺開關功能型式及符號

## Slide 4: 開關與導線安裝及拆卸

## Slide 5: 開關與蓋板安裝及拆卸

## Slide 6: 開關與蓋板安裝及拆卸

## Slide 7: 認識器具-插座
插座主要提供電器所需之電源，可供應移動式之小型電器使用。

## Slide 8: 插座功能型式及符號

## Slide 9: 認識器具-出線盒及符號
出線盒為設施於導線管之末端用以引出管內導線之盒子。

## Slide 10: 認識器具-接線盒及符號
接線盒為設施木槽板、電纜、金屬管及非金屬管時用以連接或分歧導線之盒。

## Slide 11: 認識器具-無熔絲斷路器及符號
無熔絲斷路器為具有瞬間啟斷線路電流功能之保護裝置，其作動方式是利用電熱或電磁作用，使開關自動跳脫來切斷電路。

## Slide 12: 認識器具-保險絲及符號
主要功能是作為控制電路過載或短路故障時，能動作以隔離或切斷電路，藉以保護電路。

## Slide 13: 認識器具-端子台及符號
端子台為線路兩端之連接，用以檢修故障及接線使用。

## Slide 14: 施作面板

## Slide 15: 電路設計 一處控制一燈電路

## Slide 16: 電路設計 兩處控制一燈電路

## Slide 17: 電路設計 三處控制一燈電路

## Slide 18: 電路設計 一處控制一燈附接地型插座電路